KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

Bidang Keahlian 	: Teknologi dan Rekayasa

Program Keahlian 	: Teknik Ketenagalistrikan

Kompetensi Keahlian	: Teknik Pendinginan dan Tata Udara

(3 Tahun)

Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

| KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
| --- | --- |
| - Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasitentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik Pendinginan dan Tata Udara pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | - Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Pendinginan dan Tata Udara . Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |

Mata Pelajaran: Sistem dan Instalasi Refrigerasi

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | UNIT KOMPETENSI | SKEMA SERTIFIKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Menganalisis elemen dasar dan sistem refrigerasi | - Membandingkan sistem refrigerasi | 14 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis komponen unit refrigerasi domestik | - Memeriksa komponen unit refrigerasi domestik | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis refrigeran dan oli refrigeran yang digunakan pada unit refrigerasi domestik | - Memeriksa refrigeran dan oli refrigeran yang digunakan pada unit refrigerasi domestik | 14 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan gambar pemipaan sistem refrigerasi domestik | - Mengerjakan gambar pemipaan sistem refrigerasi domestik | 14 JP | IJE.PM01.009.01 (Mempersiapkan dan menginterprestasikan gambar teknik) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan dasar pemipaan refrigerasi | - Mengerjakan dasar pemipaan dan merakit instalasi pemipaan refrigerasi | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan brazing pemipaan refrigerasi | - Mengerjakan brazing pemipaan refrigerasi | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan perakitan instalasi pemipaan refrigerasi domestik | - Merakit instalasi pemipaan refrigerasi domestik | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan peralatan service refrigerasi | - Menggunakan peralatan service refrigerasi | 21 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi fungsi dan performansi ( komisioning ) unit refrigerasi domestik | - Menentukan fungsi dan performansi (komisioning ) unit refrigerasi domestik | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan evakuasi sistem refrigerasi domestik | - Mengerjakan evakuasi sistem refrigerasi domestik | 14 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan pegisian refrigeran ke dalam unit refrigerasi domestik | - Mengerjakan pengisian refrigeran ke dalam unit refrigerasi domestic | 14 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi gangguan mekanik pada peralatan refrigerasi domestik | - Memperbaiki gangguan mekanik pada peralatan refrigerasi domestik | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan perakitan instalasi pemipaan refrigerasi light commercial | - Merakit instalasi pemipaan refrigerasi light commercial | 14 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi gangguan mekanik pada peralatan refrigerasi light commercial | - Memperbaiki gangguan mekanik pada peralatan refrigerasi light commercial | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan sistem refrigerasi komersial | - Mengoperasikan sistem refrigerasi komersial | 14 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis komponen refrigerasi komersial | - Memeriksa komponen refrigerasi komersial | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan gambar sistem pemipaan refrigerasi komersial | - Menggambar sistem pemipaan refrigerasi komersial | 14 JP | IJE.PM01.009.01 (Mempersiapkan dan menginterprestasikan gambar teknik) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan instalasi pemipaan unit refrigerasi komersial | - Merakit instalasi pemipaan unit refrigerasi komersial | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi performansi sistem dan komponen sistem supermarket Refrigration | - Menentukan performansi sistem dan komponen sistem supermarket Refrigration | 28 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi performansi sistem dan komponen sistem Refer Container | - Menentukan performansi sistem dan komponen sistem Refer Container | 28 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi performansi sistem dan komponen sistem cold storage | - Menentukan performansi sistem dan komponen sistem cold storage | 28 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi gangguan mekanik pada sistem refrigerasi komersial | - Memperbaiki gangguan mekanik pada sistem refrigerasi komersial | 28 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki Perangkat Lemari Pendingin/Pengkondisi Udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemeliharaan unit refrigerasi komersial | - Memelihara unit refrigerasi komersial | 21 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan perbaikan unit refrigerasi komersial | - Memperbaiki unit refrigerasi komersial | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki Perangkat Lemari Pendingin/Pengkondisi Udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan sistem operasi pabrik es | - Mengoperasikan pabrik es | 14 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |

Mata Pelajaran: Sistem dan Instalasi Tata Udara

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | UNIT KOMPETENSI | SKEMA SERTIFIKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Menerapkan prinsip operasi sistem tata udara | - Mengoperasikan sistem tata udara | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis komponen sistem tata udara domestik | - Memeriksa komponen sistem tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis refrgeran dan oli refrigeran yang digunakan pada sistem tata udara domestik | - Memeriksa refrigeran dan oli refrigeran yang digunakan pada sistem tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Memilih alat ukur besaran fisis udara | - Menggunakan alat ukur besaran fisis udara | 21 JP | IJE.PM01.007.01 (Menggunakan alat ukur dan alat uji) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan gambar pemipaan sistem tata udara domestik | - Menggambar instalasi pemipaan sistem tata udara domestik | 14 JP | IJE.PM01.009.01 (Mempersiapkan dan menginterprestasikan gambar teknik) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan sistem pemipaan tata udara domestik | - Mengerjakan system pemipaan tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi fungsi dan performansi (komisioning ) unit tata udara domestik | - Menentukan fungsi dan performansi (komisioning) unit tata udara domestic | 21 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan evakuasi sistem tata udara domestik | - Mengerjakan evakuasi sistem tata udara domestik | 14 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan pegisian refrigeran ke dalam unit tata udara domestik | - Mengerjakan pengisian refrigeran ke dalam unit tata udara domestik | 14 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemasangan unit tata udara domestik | - Memasang unit tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemeliharaan unit tata udara domestik | - Melakukan pemeliharaan sistem tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan perbaikan unit tata udara domestik | - Melakukan Perbaikan sistem tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pekerjaan retrofitting pada sistem tata udara domestik | - Mengerjakan retrofitting pada sistem tata udara domestik | 21 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Memahami sistem tata udara komersial | - Mempresentasikan sistem tata udara komersial | 16 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis komponen tata udara komersial | - Melakukan pemeriksaan komponen tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan gambar instalasi pemipaan sistem tata udara komersial | - Menggambar instalasi pemipaan sistem tata udara komersial | 16 JP | IJE.PM01.009.01 (Mempersiapkan dan menginterprestasikan gambar teknik) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemasangan unit tata udara komersial | - Mengerjakan pemasangan unit tata udara komersial | 32 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan evakuasi pada unit tata udara komersial | - Melakukan evakuasi pada unit tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pengisian refrigeran pada unit tata udara komersial | - Melakukan pengisian refrigeran pada unit tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Megevaluasi fungsi dan performansi ( komisioning ) unit sistem tata udara komersial | - Menentukan fungsi dan performansi ( komisioning ) unit sistem tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis gangguan mekanik sistem tata udara komersial | - Memeriksa gangguan mekanik sistem tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki Perangkat Lemari Pendingin/Pengkondisi Udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan prosedur pemeliharaan unit tata udara komersial | - Melakukan pemeliharaan unit tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan prosedur perbaikan unit tata udara komersial | - Melakukan perbaikan unit tata udara komersial | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki Perangkat Lemari Pendingin/Pengkondisi Udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menafsirkan gambar instalasi cerobong udara | - Menyajikan gambar instalasi cerobong udara | 16 JP | IJE.PM01.009.01 (Mempersiapkan dan menginterprestasikan gambar teknik) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan prosedur pengoperasian sistem tata udara industri | - Mengoperasikan sistem tata udara industri | 24 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |

Mata Pelajaran: Kontrol Refrigerasi dan Tata Udara

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | UNIT KOMPETENSI | SKEMA SERTIFIKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Menerapkan gambar sistem kelistrikan unit refrigerasi domestik. | - Menggambar sistem kelistrikan refrigerasi domestik | 24 JP | IJE.PM01.009.01 (Mempersiapkan dan menginterprestasikan gambar teknik) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis distribusi tenaga listrik tegangan rendah pada sisi konsumen. | - Memeriksa distribusi tenaga listrik tegangan rendah pada sisi konsumen | 24 JP | KTL.II02.226.01 Menginspeksi Instalasi Listrik Air Conditioning | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemasangan instalasi kotak kontak biasa (KKB) dan kotak kontak khusus (KKK) sistem satu fasa | - Memasang instalasi kotak kontak biasa(KKB) dan kotak kontak khusus (KKK) sistem satu fasa. | 24 JP | KTL.IK02.226.01 (Memasang Instalasi Listrik Air Condicioning | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemasangan instalasi kotak kontak biasa (KKB) dan kotak kontak khusus (KKK) sistem tiga fasa. | - Memasang instalasi kotak kontak biasa(KKB) dan kotak kontak khusus (KKK) sistem tiga fasa. | 24 JP | KTL.IK02.226.01 (Memasang Instalasi Listrik Air Condicioning | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi sistem dan rangkaian kontrol refrigerasi dan tata udara | - Menentukan sistem dan rangkaian kontrol refrigerasi dan tata udara | 24 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sakelar otomatik berbasis suhu dan tekanan | - Memeriksa sakelar otomatik berbasis suhu dan tekanan | 24 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sistem dan rangkaian pengontrolan suhu | - Memeriksa sistem dan rangkaian pengontrolan suhu | 24 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sistem dan rangkaian pengontrolan operasi kompresor refrigerasi dan tata udara satu fasa. | - Memeriksa rangkaian pengontrolan operasi kompresor refrigerasi dan tata udara sistem satu fasa | 24 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| 3.9. Mengevaluasi gangguan pada sistem kontrol refrigerasi dan tata udara satu fasa | 4.9. Memperbaiki gangguan pada sistem kontrol refrigerasi dan tata udara satu fasa | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sistem dan rangkaian pengontrolan operasi kompresor refrigerasi dan tata udara tiga fasa | - Memeriksa rangkaian pengontrolan operasi kompresor refrigerasi dan tata udara sistem tiga fasa | 24 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan sistem dan rangkaian kontrol electric/hot gas defrost | - Merakit rangkaian pengontrolan electric/hot gas defrost. | 24 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi gangguan pada rangkaian kontrol motor kompresor refrigerasi dan tata udara tiga fasa | - Memperbaiki gangguan pada rangkaian kontrol motor kompresor refrigerasi dan tata udara tiga fasa | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi gangguan pada rangkaian kontrol electric/hot gas defrost | - Memperbaiki gangguan pada rangkaian kontrol electric /hot gas defrost | 24 JP | IJE.PM02.006.01 (Memperbaiki perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi panel kontrol sistem refrigerasi dan tata udara komersial | - Menentukan panel kontrol sistem refrigerasi dan tata udara komersial | 18 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan perakitan panel control refrigerasi komersial berbasis relay | - Merakit panel control refrigerasi komersial berbasis relay | 24 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan perakitan panel control tata udara komersial berbasis relay | - Merakit panel control tata udara komersial berbasis relay | 24 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan perakitan panel control refrigerasi komersial berbasis control terprogram (PLC) | - Merakit panel control refrigerasi komersial berbasis control terprogram (PLC) | 24 JP | KTL.IK02.229.01 (Memasang Instalasi PLC) IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemeliharaan panel kontrol sistem refrigerasi dan tata udara komersial | 4.18. Melakukan pemeliharaan panel kontrol sistem refrigerasi dan tata udara komersial | 18 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |

Mata Pelajaran: Sistem Kontrol Otomatik

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | UNIT KOMPETENSI | SKEMA SERTIFIKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Menganalisis komponen control loop. | - Memeriksa komponen control loop | 16 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik Dan Elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis system control open loop. | - Memeriksa system control open loop | 16 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis system control close loop. | - Memeriksa system control close loop | 16 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sensor suhu | - Memeriksa sensor suhu | 12 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sensor tekanan | - Memeriksa sensor tekanan | 12 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis sensor kelembaban | - Memeriksa sensor kelembaban | 12 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis temperature tranducer | - Memeriksa temperature tranducer | 16 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis pressure tranducer | - Memeriksa pressure tranducer | 16 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis humidity tranducer | - Memeriksa humidity tranducer | 16 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi performansi rangkaian sistem kontrol | - Menentukan performansi rangkaian sistem kontrol | 12 jp | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan motor split phasa | - Menggunakan motor split phasa | 12 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan motor kapasitor | - Menggunakan motor kapasitor | 12 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan motor tiga phasa | - Menggunakan motor tiga phasa | 12 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan piranti control dan relay | - Menggunakan piranti control dan relay | 12 JP | IJE.PM02.005.01 (Merawat perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan rangkaian pengasutan motor tiga phasa kecepatan tunggal | - Merakit rangkaian pengasutan motor tiga phasa kecepatan tunggal | 16 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik Dan Elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan rangkaian pengasutan motor tiga phasa kecepatan ganda | - Merakit rangkaian pengasutan motor tiga phasa kecepatan ganda | 16 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik Dan Elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi performansi rangkaian kontrol motor | - Menentukan performansi rangkaian kontrol motor | 12 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menganalisis system dan komponen PLC | - Memeriksa sistem dan komponen PLC | 16 JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik Dan Elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Menerapkan pemrograman PLC | - Memprogram PLC | 16JP | IJE.PM01.008.01 (Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik Dan Elektronika) | Diusulkan Skema Sertifikasi |
| - Mengevaluasi fungsi dan performansi (komisining) PLC | - Menentukan fungsi dan performansi (komisioning) PLC | 12 JP | IJE.PM02.004.01 (Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat lemari pendingin/pengkondisi udara) | Diusulkan Skema Sertifikasi |