KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

(SMK/MAK)

Bidang Keahlian 	: TEKNOLOGI DAN REKAYASA

Program Keahlian 	: TEKNIK INSTRUMENTASI INDUSTRI

Kompetensi Keahlian	: INSTRUMENTASI DAN OTOMATISASI PROSES

Kelompok Kompetensi (Mapel)	: ________________________

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JAKARTA, 2016

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Bidang Keahlian 	: TEKNOLOGI DAN REKAYASA

Program Keahlian 	: TEKNIK INSTRUMENTASI INDUSTRI (4 tahun)

Kompetensi Keahlian	: INSTRUMENTASI DAN OTOMATISASI PROSES

Kelompok Kompetensi (Mapel)	: ________________________

Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

| KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
| --- | --- |
| - Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada instrumentasi dan otomatisasi proses tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | - Melaksanakan tugas dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan dan menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja teknik instrumentasi dan otomatisasi proses. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakantugas spesifik secara mandiri. |

| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| --- | --- | --- | --- |
| Tingkat 2 |  |  |  |
| 16. Menggambar & Merencana |  |  |  |
| - Menerapkan aturan tanda pemotongan dan letak hasil gambar potongan sesuai konsep dan prosedur gambar potongan | - Menyajikan gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Memprediksi penerapan jenis gambar potongan berdasarkan jenis potongan sesuai aturan potongan dalam satu bidang, lebih dari satu bidang, setengah, setempat, diputar, berurutan, dan potongan melintang. | - Menalar penerapan jenis gambar potongan berdasarkan jenis potongan sesuai aturan potongan dalam satu bidang, lebih dari satu bidang, setengah, setempat, diputar, berurutan, dan potongan melintang. | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan aturan penyajian bidang benda yang tidak boleh dipotong sesuai prinsip gambar teknik | - Menyajikan bidang benda yang tidak boleh dipotong sesuai prinsip gambar teknik | 11 JP | IMG. IN01.002.01 Membaca Instrument Drawing |
| - Menerapkan aturan tanda ukuran dan peletakan ukuran gambar berdasarkan komponen Garis ukuran, Garis bantu ukuran, Batas ukuran, Angka dan simbol ukuran | - Menyajikan komponen garis ukuran, garis bantu ukuran, batas ukuran, angka dan simbol ukuran sesuai aturan tanda ukuran dan peletakan ukuran gambar teknik. | 11 JP | IMG. IN01.002.01 Membaca Instrument Drawing |
| - Memprediksi dasar pembuatan ukuran sesuai bagian yang berfungsi dan pandangan utama gambar | - Menalar penerapan dasar pembuatan ukuran sesuai bagian yang berfungsi dan pandangan utama gambar teknik. | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan aturan pemberian ukuran berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat, dan ukuran khusus berdasarkan posisi, referensi dan kebutuhan ukuran langkah pengerjaan benda. | - Menyajikan gambar mengikuti aturan pemberian ukuran berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat, dan ukuran khusus berdasarkan posisi, referensi dan kebutuhan ukuran langkah pengerjaan benda. | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan prosedur dasar Computer Aided Design (CAD) | - Mengoperasikan piranti system CAD | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan koordinat pada penggambaran CAD | - Mendemonstrasikan penggunaan sistem koordinat pada penggambaran CAD 2D | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan prosedur CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2D | - Membuat gambar sederhana CAD 2D | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan prosedur etiket pada gambar CAD 2D | - Mendemonstrasikan pembuatan etiket pada gambar CAD 2D | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menerapkan prosedur pembuatan gambar detail komponen instrumentasi dan otomatisasi proses (gambar proyeksi, gambar potongan dan pemberian ukuran) | - Membuat gambar detail komponen instrumentasi dan otomatisasi proses | 11 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menghitung luas area gambar | - Menalar luas area gambar | 11 JP | IMG. IN01.002.01 Membaca Instrument Drawing |
| - Menganalisis hasil penggambaran CAD 2D. | - Mengoreksi hasil penggambaran CAD 2D | 11 JP | IMG. IN01.002.01 Membaca Instrument Drawing |
| 17. Pengukuran Besaran Instrumentasi dan Otomatisasi Proses |  |  |  |
| - Menerapkan cara menentukan massa jenis relatif suatu zat | - Mengukur massa jenis relative suatu zat | 16 JP | IMG.KL02.008.01 Melaksanakan Kalibrasi Densitas |
| - Menerapkan cara menentukan massa jenis suatu zat cair | - Mengukur massa jenis suatu cat cair | 16 JP | IMG.KL02.008.01 Melaksanakan Kalibrasi Densitas |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis dengan hydrometer tangan. | - Menyajikan hasil pengukuran massa jenis dengan hydrometer tangan | 20 JP | IMG.KL02.011.01 Melaksanakan Pengelolaan Hasil Kalibrasi Densitas |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis dengan hydrometer elektrik | - Menyajikan hasil pengukuran massa jenis dengan hydrometer elektrik | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis dengan metode timbangan mekanik | - Menyajikan hasil massa jenis dengan metode timbangan mekanik | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis melalui hukum hidrostatik pada tengki terbuka | - Menyajikan hasil massa jenis melalui hukum hidrostatik pada tengki terbuka | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis melalui hukum hidrostatik pada tengki tertutup | - Menyajikan hasil massa jenis melalui hukum hidrostatik pada tengki tertutup | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis melalui metode satu tengki terbuka dengan menggunakan transmitter | - Menyajikan hasil massa jenis melalui metode satu tangki terbuka dengan menggunakan transmitter | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis melalui metode satu tengki tertutup dengan menggunakan transmitter | - Menyajikan hasil massa jenis melalui metode satu tengki tertutup dengan menggunakan transmitter | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran massa jenis melalui metode dua tengki dengan menggunakan transmitter. | - Menyajikan hasil massa jenis melalui metode dua tangki dengan menggunakan transmitter | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| 18. Sistem Kendali Instrumentasi dan Otomatisasi Proses |  |  |  |
| - Menerapkan prinsip kerja dan karakteristik komponen elektronika analog pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memeriksa karakteristik komponen elektronika analog pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | IJE.PM01.008.01 Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik dan Elektronika |
| - Menganalisis rangkaian elektronika daya pada aktuator sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Merakit rangkaian elektronika daya pada aktuator sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | IJE.PM01.008.01 Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik dan Elektronika |
| - Menganalisis cara kerja rangkaian Op-Amp pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Merakit rangkaian Op-Amp pada aktuator sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IJE.PM01.008.01 Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik dan Elektronika |
| - Menerapkan macam-macam sistem bilangan digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan macam-macam sistem bilangan digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Digital |
| - Menerapkan macam-macam sistem sandi digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan macam-macam sistem sandi digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Digital |
| - Menerapkan rangkaian logika dasar sistem digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Merakit rangkaian logika dasar sistem digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Digital |
| - Menerapkan rangkaian kombinasional sistem digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Membuat rangkaian kombinasional sistem digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Digital |
| - Menganalisis rangkaian skeunsial sistem digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Membuat rangkaian skeunsial sistem digital pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Digital |
| - Menganalisis rangkaian conventer digital (ADC/DAC) pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | - Membuat rangkaian conventer digital (ADC/DAC) pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | 40 JP | Mengidentifikasi Dan Menggunakan Komponen Digital |
| 19. Pemeliharaan sistem Instrumentasi dan Otomatisasi proses |  |  |  |
| - Menganalisis prinsip kerja jenis kompresor | - Memelihara kompresor | 16 JP | IMG. IN02.004.01 Merawat Peralatan Instrumentasi |
| - Menganalisis prinsip kerja jenis Pompa | - Memelihara pompa air dan oli | 16 JP | IMG. IN02.004.01 Merawat Peralatan Instrumentasi |
| - Menerapkan macam - macam sensing element pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memeriksa macam - macam sensing element pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Menganalisis kerja macam –macam sensing element pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memelihara macam –macam sensing element pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Menerapkan macam – macam transmitter pada sitem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memeriksa macam – macam transmitter pada sitem instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IMG.IN02.007.01 Melakukan Kalibrasi Transmitter |
| - Menganalisis kerja macam – macam transmitter pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memelihara macam – macam transmitter pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IMG.IN02.007.01 Melakukan Kalibrasi Transmitter |
| - Menerapkan macam-macam tranducer /converter pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memeriksa macam-macam tranducer /converter pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Menganalisis kerja macam-macam tranducer pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Memelihara macam-macam tranducer pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Menganalisis performansi pada kontroler (PLC/DCS/Smart Controller). | - Memelihara performansi pada kontroler (PLC/DCS/Smart Controller). | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menganalisis kerja macam-macam aktuator pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | - Memelihara macam-macam aktuator pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | 32 JP | IMG.IN02.009.01 Melakukan Kalibrasi Control Valve |
| - Menganalisis kerja positioner pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | - Memelihara positioner pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | 32 JP | IMG. IN02.004.01 Merawat Peralatan Instrumentasi |
| Tingkat 3 |  |  |  |
| 16. Menggambar & Merencana |  |  |  |
| - Memprediksi gambar teknik sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menyajikan gambar teknik sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 4 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Mengklasifikasi macam-macam gambar instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menalar macam-macam gambar instrumentasi dan otomatisasi proses | 4 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menafsirkan macam-macam simbul standar sinyal instrumentasi control proses | - Menalar macam-macam simbul standar sinyal instrumentasi control proses | 4 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menafsirkan macam-macam simbul balon pada gambar instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menalar macam-macam simbul balon pada gambar instrumentasi dan otomatisasi proses | 4 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menafsirkan macam-macam simbul komponen instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menalar macam-macam simbul komponen instrumentasi dan otomatisasi proses | 8 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menafsirkan macam-macam simbul balon piping instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menalar macam-macam simbul balon piping instrumentasi dan otomatisasi proses | 8 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Menafsirkan macam-macam equipment instrumentsi dan otomatisasi proses. | - Menalar macam-macam equipment instrumentsi dan otomatisasi proses. | 8 JP | IMG.IN02.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Merancang Lay Out of Instrument elekctric. | - Mengkonstruksi Lay Out of Instrument elekctric. | 12 JP | IMG.OP03.005.01 Menjelaskan flow diagram, P & ID |
| - Merancang Lay Out of Instrument supply Air. | - Mengkonstruksi Lay Out of Instrument supply Air. | 12 JP | IMG.OP03.005.01 Menjelaskan flow diagram, P & ID |
| - Merancang Lay Out of Instrument Air signal. | - Mengkonstruksi Lay Out of Instrument Air signal. | 12 JP | IMG.OP03.005.01 Menjelaskan flow diagram, P & ID |
| - Merancang gambar P&ID sesuai plant | - Mengkonstruksi gambar P&ID | 12 JP | IMG.OP03.005.01 Menjelaskan flow diagram, P & ID |
| - Merancang gambar PFD sesuai plant | - Mengkonstruksi gambar PFD | 12 JP | IMG.OP03.005.01 Menjelaskan flow diagram, P & ID |
| - Merancang plot plant of Field instrument. | - Mengkonstruksi gambar plot plant of Field instrument. | 14 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| - Merancang plot plant of Field Instrument ke dalam bentuk piping engineering. | - Mengkonstruksi gambar plot plant of Field Instrument ke dalam bentuk piping engineering. | 14 JP | IMG. IN01.010.01 Membuat Instrument Drawing |
| 17. Pengukuran Besaran Instrumentasi dan Otomatisasi Proses |  |  |  |
| - Menganalisis kekentalan suatu zat cair | - Menyajikan hasil kekentalan zat cair | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menganalisis kelembaban suatu kondisi | - Menyajikan hasil kelembaban suatu kondisi | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menganalisis Keasaman suatu zat cair | - Menyajikan hasil keasaman suatu suatu zat cair | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menganalisis metode pengukuran tekanan melalui hukum hidrodinamik | - Menyajikan hasil tekanan melalui hukum hidrodinamik | 16 JP | IMG.KL02.006.01 Melaksanakan Kalibrasi Tekanan |
| - Menganalisis karakteristik statis suatu benda | - Menyajikan hasil karakteristik statis suatu benda | 12 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis karakteristik dinamis suatu benda | - Menyajikan hasil karakteristik dinamis suatu benda. | 12 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran tekanan | - Menyajikan hasil tekanan pada sistim instrumentasi dan otomatisasi proses | 20 JP | IMG.KL02.006.01 Melaksanakan Kalibrasi Tekanan |
| - Menganalisis hasil pengukuran aliran | - Menyajikan hasil aliran pada sistim instrumentasi dan otomatisasi proses | 20 JP | IMG.KL02.007.01 Melaksanakan Kalibrasi Volume |
| - Menganalisis hasil pengukuran temperature | - Menyajikan hasil temperatur pada sistim instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IMG.KL02.005.01 Melaksanakan Kalibrasi Suhu |
| - Menganalisis hasil pengukuran tinggi permukaan zat cair | - Menyajikan hasil ketinggian zat cair pada sistim instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP | IMG.KL02.007.01 Melaksanakan Kalibrasi Volume |
| 18. Sistem Kendali Instrumentasi dan Otomatisasi Proses |  |  |  |
| - Mendeskripsikan terminologi dan prinsip dasar serta fungsi dari otomatisasi proses. | - Menginterpretasikan jenis desain, kerja, sifat, karakteristik, dan media dari berbagai teknik sistem kendali dengan simulasi software pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP |  |
| - Menerapkan mikroprosesor sebagai sistem kendali pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan Mikroprosesor sebagai sistem kendali pada instrumentasi dan otomatisasi proses. | 24 JP |  |
| - Menerapkan beberapa software elektronik untuk pemrograman dan simulasi system kendali proses (Mathlab, Live wire atau Multisim, Labview National Instruments, atau Proteus, atau EWB, atau Altium ) pada instrumentasi dan otomatisasi proses. | - Mensimulasikan penerapan beberapa software elektronik untuk pemrograman dan simulasi system kendali proses (Mathlab, dan Live wire atau Multisim, atau Labview National Instruments, atau Proteus, atau EWB, atau Altium ) pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP |  |
| - Menerapkan sistem kendali analog tanpa/dengan feedback pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Mengoperasikan sistem kendali analog tanpa/dengan feedback pada instrumentasi dan otomatisasi proses. | 24 JP |  |
| - Menerapkan sistem kendali digital konvensonal tanpa/dan dengan feedback pada instrumentasi dan otomatisasi porses. | - Mengoperasikan sistem kendali digital konvensional tanpa/ dan dengaan feedback pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP |  |
| - Menerapkan Mikrootomatisasier sebagai sistem kendali pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan Mikrootomatisasier sebagai sistem kendali pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 24 JP |  |
| - Menerapkan pemograman Mikrootomatisasier pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Membuat program Mikrootomatisasier pada sistem kendali instrumentasi dan otomatisasi proses. | 24 JP |  |
| - Mendeskripsikan arsitektur dan prinsip kerja, fungsi setiap blok PLC | - Menidentifikasikan jenis/kategori program/software yang sesuai dari beberapa jenis merek setiap PLC yang digunakan pada instrumentasi dan otomatisasi proses. | 28 JP | IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC |
| - Menerapkan berbagai software Bahasa pemrograman dari berbagai system PLC pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Mengoperasikan berbagai software Bahasa pemrograman dari berbagai system PLC untuk berbagai operasi pada instrumentasi dan otomatisasi proses. | 32 JP | IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC |
| - Menguraikan proses transmisi sinyal dari beberapa tipe kendali proses sesuai dengan media yang digunakan pada instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan tipe dan jenis sistem konversi sinyal pada instrumentasi dan otomatisasi proses | 28 JP |  |
| 19. Pemeliharaan sistem Instrumentasi dan Otomatisasi proses |  |  |  |
| - Menganalisa loop sistem pengedalian pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menginstalasi loop sistem pengendalian besaran proses | 32 JP | IMG. IN02.002.01 Memasang Alat Ukur |
| - Mendeskripsikan komponen – komponen sistem pengendalian pada sitem intrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan komponen –komponen loop sitem pengendalian pada sistem otomatisasi proses | 28 JP | IMG. IN02.002.01 Memasang Alat Ukur |
| - Mendeskripsikan macam - macam sensing element pada sistem intrumentasi dan otomatisasi proses | - Menentukan sensing element yang sesuai dengan karateristik proses | 24 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Menganalisis kerja macam –macam sensing element pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan macam – macam sensing element besaran proses sesuai SOP | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Mendeskripsikan macam – macam transmitter pada sitem intrumentasi dan otomatisasi proses | - Mengoperasikan macam –macam transmitter pada sistem intrumentasi dan otomatisasi proses | 28 JP | IMG.IN02.007.01 Melakukan Kalibrasi Transmitter |
| - Menganalisis kerja macam – macam transmitter pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Melakukan trouble shooting macam –macam transmitter | 32 JP | IMG.IN02.011.01 Menganalisa Trouble Shoting pada pada Peralatan Instrument Lapangan (Field device) |
| - Mendeskripsikan macam-macam tranducer pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Mengoperasikan macam-macam tranducer pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Menganalisis kerja macam-macam tranducer pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Mengkalibrasi macam-macam tranducer pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 40 JP | IMG. IN02.006.01 Melakukan kalibrasi Sensor/Tranducer |
| - Mendeskripsikan jenis – jenis valve/katup pada sitem intrumentasi dan otomatisasi proses | - Menggunakan macam – macam control valve (katup) pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 40 JP | IMG.IN02.009.01 Melakukan Kalibrasi Control Valve |
| - Menganalisis kerja macam –macam valve (katup) pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | - Membongkar pasang bagian – bagian control valve (overhaul) | 40 JP | IMG.IN02.009.01 Melakukan Kalibrasi Control Valve |
| Tingkat 4 |  |  |  |
| 17. Pengukuran Besaran Instrumentasi dan Otomatisasi Proses |  |  |  |
| - Menganalisis cara menentukan derajat keasaman (pH) | - Mengukur derajat keasaman (pH) | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran derajat keasaman (pH) | - Menyajikan hasil pengukuran derajat keasaman (pH) | 16 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis cara menentukan kapasitansi | - Mengukur kapasitansi pada besaran proses | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis hasil pengukuran kapasitansi | - Menyajikan hasil pengukuran kapasitansi | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis cara menentukan gelombang Elektromagnetik | - Menyajikan hasil pengukuran frekuensi gelombang elektromagnetik | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalis cara menentukan frekuensi ultrasonic | - Mengukur frekuensi ultrasonik | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis cara pengukuran frekuensi gelombang ultrasonik | - Menyajikan hasil pengukuran Ultrasonic | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisis cara pengukuran gas analizer | - Mengukur gas analizer pada besaran kontrol proses | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| - Menganalisi hasil pengukuran gas analizer | - Menyajikan hasil pengukuran. | 20 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan Alat Ukur |
| 18. Sistem Kendali Instrumentasi dan Otomatisasi Proses |  |  |  |
| - Menerapkan dasar karakteristik respon pengendalian dengan simulasi software pada sistem kontrol proses. | - Mengoperasikan berbagai aksi sistem kendali proses dengan simulasi menggunakan software. | 24 JP |  |
| - Menerapkan sistem pemrograman mikrokontroler untuk aplikasi open loop dan closed loop- system pada kontrol proses. | - Merencana system pemrograman mikrokontroler untuk aplikasi open loop-; dan closed loop- system pada otomatisasi proses dengan bahasa tertentu menggunakan flow chart | 40 JP | Merencana system pemrograman mikrokontroler |
| - Menerapkan sistem dan komponen PLC / DCS untuk aplikasi open loop dan closed loop- system pada kontrol proses | - Mengoperasikan PLC / DCS untuk aplikasi open loop dan closed loop- system pada otomatisasi proses | 24 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan pemrograman PLC /DCS pada kontrol proses | - Membuat program PLC /DCS pada otomatisasi proses | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan sistem kendali loop cascade dengan menggunakan PLC pada kontrol proses | - Mengoperasikan system kendali loop cascade dengan menggunakan PLC pada otomatisasi proses | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan system kendali PLC atau kontroler untuk pemanfaatan masukan/keluaran analog (ADC/dan DAC). | - Mengoperasikan system kendali PLC atau kontroler untuk pemanfaatan masukan/keluaran analog (ADC/dan DAC) | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Merancang aplikasi PLC /DCS pada kontrol proses. | - Commissioning PLC /DCS pada otomatisasi proses | 24 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menganalisis karakteristik pada sistem pengendalian besaran proses. | - Mengoperasikan sistem pengendalian besaran dengan peralatan instrumentasi otomatisasi proses. | 24 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menerapkan jenis jenis loop sistem pengendalian kontrol proses | - Mengoperasikan jenis-jenis pengendalian besaran pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses. | 24 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan macam-macam mode pengendalian kontinyu pada sistem instrumentasi dan kontrol proses. | - Mengoperasikan macam-macam mode pengendalian kontinyu pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menganalisis sistem pengendalian cascade pada besaran instrumentasi dan kontrol proses. | - Mengoperasikan sistem pengendalian cascade pada besaran instrumentasi dan otomatisasi proses. | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menganalisis sistem pengendalian ratio pada besaran instrumentasi dan kontrol proses. | - Mengoperasikan sistem pengendalian ratio pada besaran instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan arsitektur DCS pada sistem pengendalian besaran proses. | - Mengoperasikan DCS sebagai pengendalian besaran pada sistem instrumentasi dan otomatisasi proses | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan kendali sederhana system SCADA dan DCS menggunakan beberapa PLC atau beberapa kontroler. | - Mengoperasikan kendali sederhana system SCADA dan DCS menggunakan beberapa PLC /kontroler. | 32 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan akuisisii data pada sistem kendali distribusi/DCS | - Mengkomunikasikan cara akuisisi data sistem kendali distribusi/DCS | 40 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan sistim protocol pada sistem kendali Distribusi/DCS | - Mengkomunikasikan sistem protocol pada sistem kendali distribusi/DCS | 40 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan sistem antar muka grafis kendali HMI (human machine interface) | - Mengkomunikasikan sistem antarmuka grafis kendali HMI (human machine interface) | 40 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| - Menerapkan program Function Block Diagram pada sistem DCS instrumentasi dan otomatiosasi proses | - Memprogram Function Block Diagram pada sistem DCS instrumentasi dan otomatisasi proses | 40 JP | -IMG.IN02.013.01 Mengoperasikan PLC -IMG.IN02.014.01 Mengoperasikan DCS |
| 19. Pemeliharaan sistem Instrumentasi dan Otomatisasi proses |  |  |  |
| - Menganalisis kerja positioner pada sistem intrumentasi kontrol proses | - Melaksanakan kalibrasi positioner | 80 JP | IMG.IN02.009.01 Melakukan Kalibrasi Control Valve |
| - Menganalis kerja kontroler pada sistem instrumentasi otomatisasi proses | - Melaksanakan kalibrasi kontroler sistem otomatisasi besaran proses pada sistem instrumentasi otomatisasi proses | 80 JP | IMG.IN02.008.01 Melakukan Kalibrasi Input Output controller |
| - Memilih macam-macam kalibrator komponen sistem otomatisasi proses | - Menentukan macam-macam kalibrator komponen sistem otomatisasi proses | 32 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menganalisis cara kerja macam-macam kalibrator untuk macam-macam komponen sistem otomatisasi proses | - Mengoperasikan peralatan macam-macam kalibrator untuk macam-macam komponen sistem otomatisasi proses | 72 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menganalisis cara mengkalibrasi macam-macam komponen sistem otomatisasi proses. | - Membuat konstruksi rangkaian kalibrasi macam-macam komponen otomatisasi proses | 72 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Merancang cara mengkalibrasi macam-macam komponen sistem otomatisasi proses | - Mengelola cara kalibrasi komponen-komponen sistem otomatisasi proses. | 72 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menganalisis cara mengkalibrasi macam-macam komponen sistem otomatisasi proses | - Mengoperasikan pengaturan batas minimal (zerro)dan maksimal (span) dari setiap komponen otomatisasi proses | 72 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Menghitung nilai output berdasarkan formulasi kalibrasi dari macam-macam komponen otomatisasi proses | - Menguji nilai output hasil kalibrasi dari macam-macam komponen otomatisasi proses | 64 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |
| - Membandingkan hasil pengkalibrasian macam-macam komponen otomatisasi proses | - Membangun macam-macam komponen otomatisasi proses pada loop control | 64 JP | IMG. IN02.003.01 Mengoperasikan alat Ukur |

Catatan:

- Kolom sertifikasi diisi dengan nama Sertifikasi Kompetensi berdasarkan satu pasang KD atau beberapa pasang KD dari 1 (satu) mata pelajaran atau lintas mata pelajaran;

- Sertifikasi Kompetensi ditetapkan berdasarkan skema kompetensi yang berlaku di Asosiasi/LSP/Industri pasangan.